**Kolno 18.05.2021**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

**MODYFIKACJA TREŚCI SWZ**

**Dotyczy**: zamówienia publicznego nr BGK.271.1.2021 ogłoszonego pod   
nr 2021/BZP 00046682/01w dniu 2021-05-05 w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na: *„**Budowa przedszkola samorządowego w Kolnie.*

**Pytanie 1.** W dokumentacji brak schematu rozdzielnicy RG – proszę o udostępnienie.

**Odp. 1.** Ostateczny układ i rozmieszczenie elementów wyposażenia tablicy rozdzielczej powstanie w zależności od zastosowanych podzespołów zgodnie z kartą katalogową wybranego przez Wykonawcę producenta.

**Pytanie 2**. Na PZT pokazane jest oświetlenie zewnętrzne – brak w dokumentacji i przedmiarze.

**Odp. 2.** Zamawiający uzupełnia dokumentację postępowania o przedmiar robót na wykonanie oświetlenia zewnętrznego. Proszę jednakże zważyć, że cena ma charakter ryczałtowy, co zasadniczo oznacza, że dostarczone przez Zamawiającego dokumenty (przedmiary robót) mają charakter poglądowy i w rzeczywistości może również zajść potrzeba wykonania większego zakresu prac rzeczywistych.

**Pytanie 3.** Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza urządzenia o podobnych funkcjach nie nazywających się tak samo jak w załączonym przedmiarze i projekcie np. „bujak sprężynowy duży 4 osobowy premium”? Czy urządzenia mają być ze stali nierdzewnej – bardzo nietypowe rozwiązanie, czy malowane? Pozostając na projektowanych opisach zawężane jest grono możliwych dostawców urządzeń.

**Odp. 3.** Zgodnie z SWZ załączona do postępowania Rozdział II ust. 1 pkt 1 ppkt 3 i Rozdział II ust. 1 pkt 2 tj.

*3) „Gdziekolwiek w dokumentach zamówienia tj.: (opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej bądź Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót) powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i zatwierdzenia. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przez równoważny należy rozumieć materiał, sprzęt, wyposażenie o parametrach, jakości wykonania, technologii wykonania nie gorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (przedstawić parametry techniczne oferowanego produktu itp.). Zamawiający informuje, że Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Zaoferowany przedmiot zamówienia powinien spełniać minimalne wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia lub posiadać lepsze parametry. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał w SIWZ lub załącznikach do SIWZ jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje materiały, produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, lub opisał przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm polskich, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje te produkty lub usługi, normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Zamawiający poprzez pojęcie „równoważny” rozumie tyle, co mający równą wartość, równe znaczenie. Oznacza to, że produkt lub rozwiązanie techniczne opisane przez Zamawiającego nie musi mieć cech identyczności, nie muszą one być takie same. Wykazanie równoważności nie polega na dowodzeniu, że zaoferowany produkt jest lepszy, czy że nie jest gorszy niż ten, którego wymaga Zamawiający, ale że umożliwia uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Zamawiający oceniając, czy podane przez Wykonawcę rozwiązania są równoważne będzie porównywał parametry opisane w opisie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego i wskazane przez Wykonawcę. Podane parametry są parametrami minimalnymi. Oferenci mogą zaproponować urządzenia, materiały, produkty o wyższych wartościach z lepszymi funkcjami i możliwościami”*

*2. Rozwiązania równoważne*

*„Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.”*

**Pytanie 4.** Proszę o informację czy Zamawiający przewiduje tzw. „ciepły montaż” stolarki okiennej? Czy stolarka ma być wysunięta, jeśli tak to w którą stronę?

**Odp. 4.** Stolarka okienna winna być wykonana zgodnie z technologią producenta wybranego przez Wykonawcę.

**Pytanie 5.** Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wymiarów elementów składających się na tunele rozsączające, przy zachowaniu docelowej ilości 30 szt. bez wpływu na wydajność ani eksploatację? Pozostając na projektowanych wymiarach zawężane jest grono możliwych dostawców urządzenia.

**Odp. 5.** Jeżeli nie zmienią się parametry oraz wielkość zastosowanych sączków dopuszcza się rozwiązanie równoważne. Zastosowanie zamiennego równoważnego rozwiązania nie może wpłynąć na projekt zagospodarowania tereny będącego integralną częścią projektu na podstawie którego wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę. Rozwiązanie równoważne nie może skutkować zmianami istotnymi projektu.

**Pytane 6.** Czy Zamawiający Wymaga przesłania kosztorysu ofertowego wraz z ofertą?

**Odp. 6.** Wykonawca wraz z ofertą składa dokumenty wskazane w SWZ Rozdział II ust. 9 pkt 9.1 DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ.

**Pytanie 7.** Czy Zamawiający może udostępnić bardziej szczegółowe informacje takie jak typ i parametry techniczne oczyszczalni ścieków?

**Odp. 7.** Charakterystyka i parametry oczyszczalni ścieków są opisane w dokumentacji postępowania. Wymienione parametry są wystarczające do doboru urządzenia. Bardziej szczegółowe informacje takie jak typ i parametry techniczne mogłyby sugerować producenta urządzenia.

**Pytanie 8.** Czy Zamawiający może udostępnić bardziej szczegółowe informacje takie jak typ i parametry techniczne centrali wentylacyjnej?

**Odp. 8.** Charakterystyka i parametry centrali wentylacyjnej są opisane w dokumentacji postępowania. Wymienione parametry są wystarczające do doboru urządzenia. Bardziej szczegółowe informacje takie jak typ i parametry techniczne mogłyby sugerować producenta urządzenia.

**Pytanie 9.** Czy Zamawiający może udostępnić schemat rozdzielnicy RG (w dokumentacji brak schematu).

**Odp. 9.** Ostateczny układ i rozmieszczenie elementów wyposażenia tablicy rozdzielczej powstanie w zależności od zastosowanych podzespołów zgodnie z kartą katalogową wybranego przez Wykonawcę producenta.

**Pytanie 10.** Prośba o wyjaśnienie kwestii, na PZT pokazane jest oświetlenie zewnętrzne, natomiast brak w dokumentacji i przedmiarze.

**Odp. 10.** Zamawiający uzupełnia dokumentację postępowania o przedmiar robót na wykonanie oświetlenia zewnętrznego. Proszę jednakże zważyć, że cena ma charakter ryczałtowy, co zasadniczo oznacza, że dostarczone przez Zamawiającego dokumenty (przedmiary robót) mają charakter poglądowy i w rzeczywistości może również zajść potrzeba wykonania większego zakresu prac rzeczywistych.

**Pytanie 11.** Czy Zamawiający dopuszcza możliwość spełnienia warunku wykonania robót budowlanych na budynkach użyteczności publicznej poprzez połączenie wykonanych prac na kwotę o wartości 2.000.000 zł?

**Odp. 11.** SWZ Rozdział II ust. 1 pkt 7 ppkt 1 lit. a) „Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże wykonanie co najmniej:

1 (jednej) roboty polegającej na budowie lub rozbudowie, lub odbudowie, lub nadbudowie budynku użyteczności publicznej (zdefiniowanym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.), o wartości robót nie niższej niż 2 000 000,00 zł brutto, wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.”

1. **Zamawiający informuje, że działając zgodnie z art. 286 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp. zmienił treść Specyfikacji Warunków Zamówienia sporządzonej w w/w postępowaniu   
   w następującym zakresie:**

**Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 01.06.2021 r.**

**Rozdział III ust. 2 Sposób oraz termin składania ofert: pkt 1)** otrzymuje brzmienie:

„**Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 01.06.2021 r. do godz. 12.30.**”

**Rozdział III ust. 3 Termin otwarcia ofert: pkt 1)** otrzymuje brzmienie:

„**Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.06.2021 r. o godz. 13.00** poprzez odszyfrowanie wczytanych ofert.”

**Rozdział III ust. 4 Termin związania z ofertą: pkt 1)** otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca jest związany ofertą w terminie 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,   
tj. **do dnia 30.06.2021 r.**”

**W załączniku – Przedmiary robót** dodaje się zmiany.. Poprzednia wersja w/w dokumentu sprzed modyfikacji traci moc.

**Powyższa odpowiedź na pytanie i modyfikacje treści SWZ oraz załączników stanowią integralną część dokumentów zamówienia, to jest Opisu przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Powyższa modyfikacja powoduje zmianę treści ogłoszenia.**